## Requisição_de_Compra
		REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Número da Requisição:				UG / Gestão:	154675/26432

Data:				UGR:	155164

Requisitante:				SIAPE:

Pregão:

Justificativa:		Materiais elétricos para apoio as atividades de ensino, para a manutenção predial do Câmpus Ivaiporã.

Finalidade:		( ) Administrativo ( ) Ensino

Seq.	Item Pregão	Especificações	Qtd	Unid	Valor Unitário	Total
001		EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS COM TRÊS TOMADAS. BIVOLT. CORPO EM TERMOPLÁSTICO. CONDUTORES EM LIGA DE COBRE. CORDÃO CERTIFICADO CONFORME NBR 13249. PLUG E TOMADA CERTIFICADOS CONFORME ABNT NBR NM 60884-1 E NBR 14136.	015	Unid.	-	-
002		LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO TUBULAR, POTÊNCIA 32 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUZ DO DIA	300	Unid.	-	-
003		LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO. MODELO HQL. 400W. BOCAL E40.	020	Unid.	-	-
004		LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, POTÊNCIA 100W, MODELO TUBULAR, SOQUETE PADRÃO E40. CERTIFICADA COM O SELO ENCE, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO INMETRO.	020	Unid.	-	-
005		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE PAREDE BIVOLT, COM 30 LÂMPADAS BRANCAS DE LED, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO	030	Unid.	-	-
006		PILHA TIPO ALCALINA MODELO AA TAMANHO PEQUENA, CARTELA COM DUAS UNIDADES.	020	Unid.	-	-
007		REATOR ELETRONICO 2X32 AFP BIVOLT RCG, USO EM LAMPADAS FLUORESCENTES DUPLAS	020	Unid.	-	-
008		REATOR ELETRÔNICO BIVOLT DE ALTO FATOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 40W (2X40W). TENSÃO BIVOLT 127/220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: 4CM X 19CM X 4CM (A X C X L). NÃO ACOMPANHA LÂMPADA.	050	Unid.	-	-
009		MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORÇADA	040	Metro	-	-
010		PINO MACHO INDUSTRIAL STECK 3P+T 32A/6H	002	Unid.	-	-
011		TOMADA INDUSTRIAL STECK 3P+T 32A/6H SOBREPOR	001	Unid.	-	-
012		DISJUNTOR 3X50	001	Unid.	-	-
013		DISJUNTOR DIN 3X50	001	Unid.	-	-
014		CABO PP 4X10	040	Metro	-	-
				VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO		R$ 0,00
015		CONDULETE 1" 1/12 EM ALUMÍNIO	001	Unid.
Carimbo e Assinatura
Requisitante:			Ordenador de Despesa:

Data:	28/04/2015		Data:	28/04/2015

Ass:______________________________________			Ass:______________________________________

NOME:			NOME:	ONIVALDO FLORES JÚNIOR
SIAPE:			SIAPE:	2806399