## Plan1
PREGÃO 01.2013
QUANTIDADE EXCLUSIVA LICITADA PARA OS CÂMPUS
Item | Empresa | Lote | Classificação Contabil | Descrição | Unidade de Medida | Valor | SALDO TOTAL LICITADO | SALDO TOTAL DISPONIVEL | EAD | PROAD-DA | PROAD-DI | PROENS | PROEPI | PROGEPE | PRONATEC | PROPLAD | PROPLAN | REITORIA | ASSIS | C. LARGO | CASCAVEL | CURITIBA | FOZ | IRATI | IVAIPORÃ | JACAREZINHO | LONDRINA | PALMAS | PARANAGUÁ | PARANAVAÍ | TELÊMACO BORBA | UMUARAMA | FUNASA - BAHIA | ADESÃO 2 | ADESÃO 3 | ADESÃO 4 | CAMPUS 1 | CAMPUS 2 | CAMPUS 3 | CAMPUS 4 | CAMPUS 5 | CAMPUS 6 | CAMPUS 7 | CAMPUS 8 | RESERVA
1 | Aaker Solutions Comercio e Manutenção de Instrumentos |  | 3.44.90.52.04 | Adipometro Científico com campo de medição de 0 à 78mm. Alta precissão, e sensibilidade de, no máximo, 0,1 mm. | Unidade | R$ 750.00 | 3 | 2 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
2 | Aaker Solutions Comercio e Manutenção de Instrumentos |  | 3.44.90.52.04 | Adipômetro Plicômetro Científico, Sensibilidade 0,1mm, Amplitude leitura 88mm, Pressão 10g/mm2 | Unidade | R$ 750.00 | 15 | 0 |  |  |  | 5 | [32 empty] | 10
3 | Tecnal Industria, Comercio, Importação e Exportação |  | 3.44.90.52.08 | Agitador magnético digital com aquecimento. Temperatura na plataforma: 50 a 280ºC; controle de temperatura digital; rampa de aquecimento 97ºC em 01 hora (Becker de 1000ml de água); potência da resistência 450 W; rotação 100 a 200 rpm; controle de rotação digital; gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm; capacidade de agitação: 05 litros de água; dimensões aproximadas: L=200 x P=240 x A=130 mm; potência 500w; tensão 220 V | Unidade | R$ 1,100.00 | 27 | 16 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 1 | [14 empty] | 18
4 | Tecnal Industria, Comercio, Importação e Exportação |  | 3.44.90.52.08 | Agitador magnético totalmente em aco inox gama basic c/ aquec. cap. 12 lt vel. 250 a 1600rpm dim.ext. 220x105x165mm 110v | Unidade | 1,150,00 | 30 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 20
5 | Tecnal Industria, Comercio, Importação e Exportação |  | 3.44.90.52.08 | Agitador p/tubos de centrifugação de 0.5 a 50ml tipo vortex dim.130x155x155 peso 3.1 diam orbita 4mm 110v | Unidade | R$ 670.00 | 18 | 9 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 12
6 | Tecnal Industria, Comercio, Importação e Exportação |  | 3.44.90.52.08 | Agitadores Magnéticos com Aquecimento /Dimensões da placa: 180 x 180mm /Temp Máx (placa) 350ºC | Unidade | R$ 1,000.00 | 3 | 0 | [22 empty] | 1 | [13 empty] | 2
7 | Etica Med Comercio e Respresentações de Produtos Hosp. |  | 3.33.90.30.10 | Articulador metálico tipo charneira - Tipo garfo com mola, fibra de vidro e nylon. Utilizado para articular modelos, dando movimentos de lateralidade e protusão, nas cores: Preto, Vermelho ou Azul. | Unidade | R$ 41.00 | 90 | 90 | [18 empty] | 30 | [17 empty] | 60
8 | Etica Med Comercio e Respresentações de Produtos Hosp. |  | 3.44.90.52.08 | Articuladores total com arco facial - Estrutura robusta feita em alumí­nio, garantindo maior estabilidade. Desenho que proporciona excelente visibilidade. Guia condí­lica curva; Regulagem do ângulo da guia Condí­lica; Regulagem do ângulo de Bennet; Trava Central; Sistema estabilizador dos movimentos da Guia Condilar com junção de silicone; Pino para apoio do Ramo Superior na posição aberta. Possui borboletas de aperto manual para fixação do garfo, eliminando os inconvenientes causados pelo uso da chave. | Unidade | R$ 529.00 | 90 | 90 | [18 empty] | 30 | [17 empty] | 60
9 | L.B.Bezerra - comercio de produtos e equipamentos - me |  | 3.44.90.52.04 | Balança Analítica 210g Sensib. 0,0001g, 220v, Peso calibração Externo Incluso, Prato 80mm | Unidade | R$ 2,498.00 | 18 | 16 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 5 | [16 empty] | 12
10 | L.B.Bezerra - comercio de produtos e equipamentos - me |  | 3.44.90.52.04 | Balança analítica cap. 220g prec.0,1mg c/capela, autocalibração e timer | Unidade | R$ 2,950.00 | 27 | 23 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 3 | [12 empty] | 18
11 | L.B.Bezerra - comercio de produtos e equipamentos - me |  | 3.44.90.52.04 | Balança mecânica antropométrica com estadiômetro. Até 150Kg. | Unidade | R$ 625.00 | 12 | 10 | [18 empty] | 1 | 3 | [16 empty] | 8
12 | L.B.Bezerra - comercio de produtos e equipamentos - me |  | 3.44.90.52.04 | Balança mecânica com estadiômetro, até 150 kg. | Unidade | R$ 589.00 | 15 | 0 |  |  |  | 5 | [32 empty] | 10
13 | L.B.Bezerra - comercio de produtos e equipamentos - me |  | 3.44.90.52.04 | Balança semi-analitica 620 gramas, resolução 0,001g | Unidade | R$ 2,198.00 | 18 | 11 | [19 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [12 empty] | 12
14 | Filterflux Equipamentos para Laboratorio Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Capela de exaustão de gases c/ porta de acrílico cap.exaust. 6,6 m³/min dim.ext.80x58x80cm+c6 | Unidade | R$ 3,329.00 | 6 | 0 | [21 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 4
15 | Filterflux Equipamentos para Laboratorio Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Capela de fluxo laminar horizontal equipada com Lâmpada germicida UV, tomadas auxiliares, gabinete em aço inox AISI 304, válvula para gás e para vácuo, filtro de alta eficiência de retenção de particulados (HEPA); Válvula para gás e para vácuo dimensões mínimas Ext. CxLxA 81cmX101cmX110cm Int. 50cmX95cmX55cm. Garantia mínima 12 meses. | Unidade | R$ 9,500.00 | 6 | 2 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 4
16 | Aaker Solutions Comercio e Manutenção de Instrumentos |  | 3.44.90.52.08 | Centrifuga microprocessada veloc.var.de 500 a 3.400 rpm passo de 100 rpm temporizador de precisão de 1 a 99:59 min., 28 tubos de 10 ml trava de segurança na tampa, painel digital bivolt | Unidade | R$ 4,060.00 | 15 | 11 | [19 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 10
17 | Aaker Solutions Comercio e Manutenção de Instrumentos |  | 3.44.90.52.08 | Centrífuga por indução que possibilite fundir com segurança e confiabilidade todas as ligas nobres e não nobres utilizadas em próteses com pontos de fusão de até 1700º C (exceto titânio). Fundição de todos os metais sem a utilização de maçarico. Aquecimento por indução de alta frequência. Centrifugação com controle de velocidade e aceleração. Balanceamento dinâmico. Injeção de argônio. Medição de temperatura por infra vermelho. Visualização instantânea da temperatura. | Unidade | R$ 25,958.00 | 3 | 2 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
18 | Boog Comercio e Importação Ltda - me |  | 3.44.90.52.04 | Dinamômetro costas e pernas. Mede de 0 a 300kg. Unidade mínima medida: 01 kg. Dimensões: 315 x 315 x 328 mm | Unidade | R$ 2,100.00 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | [32 empty] | 2
19 | Boog Comercio e Importação Ltda - me |  | 3.44.90.52.04 | Dinamômetro Membros Superiores. Mede de 0 a 100kg. Unidade mínima medida: 1kg. Dimensões: 154 x 235 x 59 mm | Unidade | R$ 1,518.00 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | [32 empty] | 2
20 | Bunker Comercial Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.04 | CANCELADO | Unidade | R$ 103,979.00 | 3 | 3 | [19 empty] | 1 | [16 empty] | 2
21 | Bunker Comercial Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.04 | Espectrofotômetro, tipo digital, tensão 110/220, faixa medição 320 a 1000 nm de comprimento de onda, banda de passagem 10, grade de difração 1200 linhas/mm, aplicação análise química, características adicionais zero automático/fator colorimétrico | Unidade | R$ 3,800.00 | 9 | 4 | [19 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 6
22 | Bunker Comercial Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.04 | Espectrofotômetro, tipo monofeixe uv-vis, tensão 110/220, faixa medição 190 a 1100, banda de passagem 5, aplicação monitoramento aedes aegypti, características adicionais lâmpada de deutério e tungstênio, leituras diretas, componentes estojo c/4 cubetas retangulares 10nm (2 vidro e 2, potência 100 | Unidade | R$ 5,966.00 | 3 | 1 | [23 empty] | 1 | [12 empty] | 2
23 | Helder Silva Santos - Me |  | 3.44.90.52.08 | Estufa de secagem com renovação e circulação de ar 480 L - secagem de amostras até 150°C | Unidade | 13104.11 | 15 | 11 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 10
24 | Helder Silva Santos - Me |  | 3.44.90.52.08 | Estufa de secagem/para vidrarias - Volume Nominal: 280 Litros – 2 Prateleiras | Unidade | R$ 3,000.00 | 12 | 7 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [13 empty] | 8
25 | Helder Silva Santos - Me |  | 3.44.90.52.08 | Estufa Incubadora Microbiológica, com circulação de ar - trabalhos de cultura e microbiologia 3 prateleiras 150 L | Unidade | R$ 3,698.63 | 12 | 6 | [16 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | 8
26 | L.B.Bezerra - comercio de produtos e equipamentos - me |  | 3.33.90.30.35 | Lupa de mesa c/ iluminação (TOYO TL-1120) 110 ou 220 V. Lente de vidro com aumento de 5X Diâmetro: 170 x 130 mm Modelo de mesa com base independente Tamanho do braço estendido: 660 mm Duas lâmpadas PL de 7W Alimentação: 127 V | Unidade | R$ 389.50 | 105 | 100 | [16 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 | 10 | [12 empty] | 70
27 | L.B.Bezerra - comercio de produtos e equipamentos - me |  | 3.33.90.30.35 | Lupa simples de aumento óptico com iluminação. | Unidade | R$ 80.00 | 96 | 81 | [11 empty] | 5 | [6 empty] | 25 | 2 | [16 empty] | 64
28 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Maca para massagem com regulagem na cabeceira 1,90 x 0,80 x 0,80, na cor preta. ESPECIFICAÇÃO: Feita em aço carbono; Revestida em courvin; Cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; Peso máximo suportado: 135 Kg Altura: 81 cm. | Unidade | R$ 460.00 | 15 | 10 | [18 empty] | 5 | [17 empty] | 10
29 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Maca portátil com 190cmx 73cm (com regulagem de altura nos pés da maca, 55 à 85cm). Estrutura de madeira revestida em vinil/ courvin. Cor azul. | Unidade | R$ 671.99 | 30 | 10 | [18 empty] | 10 | [17 empty] | 20
30 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Maca/ Divã para Quiropraxia e Osteopatia 207compx 66 largura x 60 cm de altura. Cor azul, revestida em courvin, com apoio de braço com regulagem de altura. Peso máximo suportado: 135 Kg | Unidade | R$ 1,308.79 | 9 | 8 | [18 empty] | 3 | [17 empty] | 6
31 | Labordidatica Medical Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Manequim adulto para treino RCP. Sem órgãos, com aproximadamente 170 cm de altura, permite treinamento de abertura das vias aéreas, compressões torácicas, respiração artificial e palpitação da carótida. | Unidade | R$ 2,490.00 | 12 | 12 | [16 empty] | 1 |  | 1 | 2 | [16 empty] | 8
32 | Labordidatica Medical Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Manequim bebê para treino RCP. Sem órgãos, permite treinamento de abertura das vias aéreas, compressões torácicas, respiração artificial e palpitação da carótida. | Unidade | R$ 2,400.00 | 6 | 6 | [18 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 4
33 | Labordidatica Medical Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Manequim Prótese Fixa (com Dentes Removíveis), com base de resina rígida, gengiva flexível, dentes com encaixe individual e articulador de alumínio. | Unidade | R$ 325.00 | 30 | 30 | [18 empty] | 10 | [17 empty] | 20
34 | Boog Comercio e Importação Ltda - me |  | 3.44.90.52.04 | Medidor índice acidez, material corpo plástico, tipo bancada, formato retangular, aplicação medição de ph em soluções aquosas e ambientes crít, características adicionais cor tinta variável indicação ph, modelo microprocessado, faixa medição de 0 14 ph, -1999,9 a 1999,9milivolt, temperatura operação 0 a 100 | Unidade | R$ 969.50 | 3 | 1 | [23 empty] | 1 | [12 empty] | 2
35 | Boog Comercio e Importação Ltda - me |  | 3.44.90.52.04 | Medidor portátil de umidade para classificação de grãos; alta precisão, eletrônico e digital. | Unidade | R$ 1,200.00 | 12 | 8 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 8
36 | M. F. A. AGUIAR - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Microscópio binocular com as seguintes características: Estativa principal, com sistema de iluminação pré centrada segundo Koehler, lâmpada de 6v-30W em halogênio, revólver quadruplo reverso, tensão de alimentação Bivolt; Sistema ótico infinito CFI60, com tratamento anti-fungo e aberrações. Tubo binocular tipo Siedentopf, distância interpupilar ajustável, inclinação 30/180 graus; Par de ocular CFI 10x com campo amplo de 20mm, ajuste de dioptria nas oculares; comando coaxial macro de 12,7mm e micro de 0,2 mm por rotação, graduação 2 um, platina mecânica, superfície 216 x 150mm com charriot graduado, XY de 78 x 54 mm; Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de iris; Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado a base. Objetiva E Plan de 4x/0,10, Objetiva E Plan de 10x/0,25, Objetiva E Plan de 40 x/0,65 , com proteção retrátil, Objetiva E Plan de 100x/1,25, com proteção retrátil e imersão a oleo; Capa plástica e manual de instruções. Catálogo on-line. Normas de segurança segundo ABNT. | Unidade | 1280 | 30 | 20 | [18 empty] | 10 | [17 empty] | 20
37 | DMI BRASIL-IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS |  | 3.44.90.52.08 | Microscópio Biológico Trinocular de ótica Infinita TNB - 41T-PL Características técnicas: - Aumento: 40X a 1000X - Tubo Trinocular Siedentopf com ajuste interpupilar 48mm - 75mm, ajuste de diopria +/- 5 , inclinado 30°, rotação 360° com pino de trava. - Tubo Ergonômico com giro conjunto prismático 360° - Ocular: WF 10x de grande campo (20 mm) com anel de borracha. - Objetivas com óptica infinita Plana: PL 4X, PL 10X, PL 20X, PL 40X (R),m PL 100X (R) OIL. -Platina mecânica com grande área 160x142 mm, movimentos x= 78mm e Y = 54mm, em botões conjugados a direita, escala Vernie. - Condensador Abbe 1,25 NA com iris diafragma, porta filtro, dispositivo de centralização e movimento por pinhão e cremalheira. -Estativa desing moderno e ergonômico. - Focalização Macrométrico com área de trabalho de 26 mm Macrométrico com curso de 0,002 mm por divisão. -Macro e Micro conjugado, micro botões bilaterais, ajuste de tensão e para automática. -Iluminação. Totalmente incorporado na base provida de diafragma de campo para iluminação segundo Koehler. - Lâmpada Halogênio 6V 30W (opcional LED) com ajuste de intensidade luminosa. - Sistema Frontal para a substituição da lâmpada em suporte com encaixe por força magnético. | Unidade | 1980 | 30 | 29 | [18 empty] | 10 | [17 empty] | 20
38 | DMI BRASIL-IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS |  | 3.44.90.52.08 | Microscópio estereoscópico, tipo binocular com zoom, tipo iluminação tungstênio, voltagem lâmpada 12 v/12w e 12v/15, tensão 110/220, inclinação 45, rotação giro 360, capacidade zoom com aumento de 10x até 160x, características adicionais foco macrométrico com ajuste de tensão, iluminação | Unidade | 1770 | 108 | 90 | [11 empty] | 30 |  |  |  | 6 | [20 empty] | 72
39 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Mocho giratório mecânico com roda, encosto e assento estofado. | Unidade | R$ 195.00 | 45 | 31 | [18 empty] | 14 | 1 | [16 empty] | 30
40 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Mocho giratório mecânico sem roda e sem encosto. Com assento estofado. | Unidade | R$ 133.00 | 60 | 20 | [18 empty] | 20 | [17 empty] | 40
41 | Jose Augusto Ribeiro de Moura - Me |  | 3.44.90.52.39 | Prensa Hidráulica indicada para muflas, prensagem de no mínimo 04 toneladas, sistema hidráulico inferior. | Unidade | R$ 761.00 | 12 | 11 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 8
42 | Jose Augusto Ribeiro de Moura - Me |  | 3.33.90.30.21 | Prensa p/ cozinhar, zincada amarelo, reforçada p/ 02 muflas | Unidade | R$ 29.85 | 60 | 60 | [18 empty] | 20 | [17 empty] | 40
43 | CANCELADO |  |  | Turbidimetro de bancada 0.0 4.000 ntu 110v |  |  | 18 | 18 | [19 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 12
44 | CANCELADO |  |  | Turbidimetro portátil digital faixa 0.00 a 50.00 ftu e de 50 a 1000 ftu, acompanha maleta, solução de calibração 0 ftu, solução de calibração 10 ftu, solução de limpeza de cubetas, 2 cubetas de medição. |  |  | 27 | 27 | [19 empty] | 5 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 18
45 | CANCELADO |  |  | Modelo de pênis em ereção com testículos em plástico na cor de pele clara para demonstrar uso de preservativo masculino. Tamanho de 7,5X7,5X19,5 cm. Peso 0,35 Kg. |  |  | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
46 | CANCELADO |  |  | Modelo em plástico simplificado de lábios vaginais e da vagina até o colo do útero, para demonstração e aprendizado de uso de preservativo feminino. Tamanho 12cm e peso de 0,15 Kg, Na cor de pele clara. |  |  | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
47 | Bueno & Michelino Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Aparelho de medir Pressão Sanguínea. Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, suporte para braçadeira adulto com manguito, pera e válvula. | Unidade | R$ 169.00 | 90 | 75 |  |  |  | 5 | [20 empty] | 75 | [11 empty] | 10
48 | CANCELADO |  |  | Aparelho para Cromoterapia com Braço - Com um braço, 5 lâmpadas, com 1 luminária. |  |  | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
49 | JD Equipamentos Medicos Ltda - Me |  | 3.44.90.52.08 | Aparelho para profilaxia - Jato de bicarbonato. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO. Construção: Produto desenvolvido em plástico injetado, com ponta autoclavável. Sistema Hidráulico: Tubulação de mangueiras de PU “spaguett”, ponta em alumínio anodizado e latão cromado, engate rápido universal tipo Borden. Sistema pneumático: Um reservatório de bicarbonato de sódio, uma válvula direcionadora de fluxo, um filtro de ar contra umidade, tubulação de mangueiras de PU e duas válvula de retenção, engate rápido universal tipo Borden. Painel de comando: Adesivo em plástico resistente, com indicação “Limpeza” ou “Profilaxia”. Acoplagem: pode ser acoplado no engate Borden ou Midiwest do equipo do usuário, funcionando de 35 psi de pressão. Características Técnicas: Dimensões externas aproximadas (cm): 18,7x19,5x11,4, Peso Líquido aproximado: 0,740 Kg; * Ponta desmontável e autoclavável; Reservatório de bicarbonato: 30 gr.; Garantia de 1 (um) ano; Pressão: 2,2 bar (30 Lbs). | Unidade | R$ 900.00 | 9 | 7 | [18 empty] | 3 | [17 empty] | 6
50 | Montpar Industria e Comercio de Placas e Equipamentos |  | 3.44.90.52.08 | Aparelho ponto de fusão micropr. temp.300ºc 110v | Unidade | R$ 1,480.00 | 42 | 41 | [19 empty] | 10 |  | 1 |  | 3 | [12 empty] | 28
51 | CANCELADO |  |  | Aparelho vibrador de gesso - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: Base inferior estampada em aço, com tratamento superficial contra oxidação. Mesa removível para limpeza. Chave seletora de voltagem 110v/220v, de fácil acesso. Chave liga/desliga com proteção para evitar danificação da mesma e protegendo o operador contra choque elétrico. Luz piloto, para alertar quando o equipamento está em funcionamento, pois é muito silencioso. Ventosas de fixação para eliminação de ruídos e aderência total do equipamento no local de trabalho. Possui 2 estágios de vibração: Alta e Baixa. |  |  | 6 | 6 | [18 empty] | 2 | [17 empty] | 4
52 | CANCELADO |  |  | Aquecedor Profissional de Cera e Pedras Quentes. |  |  | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
53 | CANCELADO |  |  | Aromatizador elétrico de ambientes, com programa de controle de intensidade de fragrância, Sensor de luz programável. Dimensões - 15 x 10 x 9 cm; Operável em 110V ou 220V . Garantia de 1 ano; Deve funcionar com qualquer essência a base óleo, água ou álcool. |  |  | 9 | 9 | [18 empty] | 3 | [17 empty] | 6
54 | Cirurgia Trevo Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Aspirador de Secção Portátil. | Unidade | R$ 284.99 | 6 | 3 | [18 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 4
55 | BS Equipamentos, Industria e Comercio Ltda - Me |  | 3.44.90.52.08 | Autoclave vertical dim.int. 40x80cm cap.100lt 220v | Unidade | R$ 5,500.00 | 18 | 16 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | 2 | [12 empty] | 12
56 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Bacia Hidromassageador para pés, 3 modos de funcionamento, Luz Infravermalho, que ajuda na ativação da circulação sanguínea, Mais de 300 Pontos de pressão e acupuntura, 4 roletes massageadores, Funcionamento simples e prático, 300 pontos de pressão e acupuntura, Potência: 60W, MEDIDAS DO PRODUTO COMPRIMENTO: 0,42 m, LARGURA: 0,35 m, ALTURA: 0,20 m, PESO LIQ.: 2,00 Kg. GARANTIA 1 ano - contra defeito de fabricação. | Unidade | R$ 152.91 | 15 | 3 | [18 empty] | 5 | [17 empty] | 10
57 | Agnus Comercio de Máquinas e Equipamentos Ltda -Me |  | 3.44.90.52.08 | Banco de Wells. Fabricado em estrutura metálica. Desmontável. Fácil para transportar. Acompanha bolsa. Escala com fácil leitura. | Unidade | 331.71 | 9 | 0 |  |  |  | 3 | [32 empty] | 6
58 | Montpar Industria e Comercio de Placas e Equipamentos |  | 3.44.90.52.08 | Banho maria tipo laboratório redondo TEMP.30 a 110ºC, 22X9CM 220V | Unidade | R$ 520.00 | 9 | 3 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 6
59 | CANCELADO |  |  | Base com guia p/ troquel |  |  | 90 | 90 | [18 empty] | 30 | [17 empty] | 60
60 | Metalurgica 2002 Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Biombo Triplo, Estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico PVC 0,20 branco. Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento | Unidade | R$ 212.00 | 63 | 63 | [18 empty] | 20 | 1 | [16 empty] | 42
61 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.39 | Bomba Vácuo 110 v, para utilização em forno odontológico. | Unidade | R$ 870.00 | 12 | 10 | [18 empty] | 4 | [17 empty] | 8
62 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Cadeira para Quick Massage, cor azul Comprimento: 0.96 m Espessura: 0.7 m, Largura: 1.13m. Capacidade estática: 140kg, Peso: 12kg, 3 densidades de estofamento, Dobrável e portátil Estrutura em aço carbono Pintura eletrostática na cor branca, Apoio de peito e assento com pontos de regulagem | Unidade | R$ 478.49 | 36 | 16 | [18 empty] | 12 | [17 empty] | 24
63 | CANCELADO |  |  | Caixa organizadora de plástico com tampa- container (56L) |  |  | 138 | 138 | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 |  | 12 | 8 |  | 20 | [14 empty] | 92
64 | Atacado do Laboratorio Ltda - Me |  | 3.44.90.52.08 | Coluna deionizador água, material PVC rígido, cor branco, altura 77 cm, diâmetro 20 cm, formato cilíndrico, alimentação 110/220, sistema filtração coluna de 5 l, características adicionais alarme ótico, aplicação uso laboratorial | Unidade | R$ 710.00 | 3 | 3 | [23 empty] | 1 | [12 empty] | 2
65 | Atacado do Laboratorio Ltda - Me |  | 3.44.90.52.04 | Condutivimetro de bancada ec / tds / nacl / temp. c/ sonda hi-76310 110v | Unidade | R$ 890.00 | 36 | 24 | [11 empty] | 2 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 24
66 | Atacado do Laboratorio Ltda - Me |  | 3.44.90.52.08 | Deionizador de água com coluna deionisadora (50 L/hora + barrilete 30 L) | Unidade | R$ 820.00 | 9 | 4 | [16 empty] | 2 |  |  | 1 | [16 empty] | 6
67 | Flash Comercio de Materiais Eletricos e Serviços Ltda |  | 3.44.90.52.08 | DESTILADOR DE ÁGUA 3,8L *Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros *Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros *Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas *Peso líquido: 3,4 kg. *Peso bruto: 4 kg. *Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade) *Voltagem: 127 ou 220V *Frequência: 60 Hz *Potência: 550 Watts modelo 127V e 450 Watts modelo 220V *Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / 0,60kW - 220V *Temperatura de trabalho adequada: 15º C a 40º C *Cor: Branca *Certificação: CE *Registro ANVISA: Isento | Unidade | R$ 483.00 | 6 | 3 | [18 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 4
68 | V.B.R.Bussom - Me |  | 3.44.90.52.08 | Eliminador de bolhas - Características e Vantagens: Manômetro para aferição e controle de pressão. Sistema rápido de abertura e fechamento da tampa. Válvula injetora de ar. Não vai ao fogo. Possui válvula de segurança. Pintura eletrostática. Capacidade de acrilização de até 3 aparelhos simultaneamente. Pode ser usada com ou sem água. Pintura eletrostática. Sistema rápido de abertura e fechamento da tampa. A linha VH tem 18 meses de garantia contra defeitos de fabricação e baixo custo para peças de reposição. Especificações Técnicas: Pressão de uso até 20 libras. Altura: 16cm Diâmetro: 23,5cm. Capacidade: 4.0 Litros. Peso Bruto: 2,843 Kg | Unidade | R$ 423.00 | 15 | 14 | [18 empty] | 5 | [17 empty] | 10
69 | Metalurgica 2002 Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.42 | Escada com dois degraus feita em aço- 52x 41x41 cm. Deve suportar até 135Kg. | Unidade | R$ 73.77 | 18 | 4 | [18 empty] | 5 | 1 | [16 empty] | 12
70 | CANCELADO |  |  | Espátula para resina titânio nº1 |  |  | 42 | 42 | [18 empty] | 14 | [17 empty] | 28
71 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.04 | Estadiômetro Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: de aproximadamente 5mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropométrica litografada. Ampla base para apoio dos pés. Utilidade: Para uso em, consultórios, academias e clínicas em geral Peso:4,5kg | Unidade | R$ 358.00 | 9 | 0 |  |  |  | 3 | [32 empty] | 6
72 | Bueno & Michelino Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Estetoscópio auricular. Design avançado para uma escuta mais precisa. Tubos em PVC, que propagam melhor o som. Auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade. Inclui Olivas e Diafragmas para reposição. | Unidade | R$ 49.95 | 15 | 0 |  |  |  | 5 | [32 empty] | 10
73 | CANCELADO |  |  | Fleximetro Pro c/ Software. Utiliza uma escala angular (adequada ao comportamento articular); Não necessita da identificação de vértices articulares para a medição; Auto-fixação, deixa completamente livres as mãos do avaliador; Não necessita de calibrações ou correções; Pequeno tamanho, permite grande portabilidade; Consegue isolar perfeitamente cada ação articular; Acompanha software. |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 3 | [32 empty] | 6
74 | Inovart - Comercio de Equipamentos Eireli - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Forno mufla micropr. c/ 7 rampa e 7 patamar c/ controlador ate 1200°c dim.int. 30x15x15cm 220v | Unidade | R$ 1,582.95 | 18 | 10 | [11 empty] | 3 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 12
75 | Rossato & Berthold Ltda - Me |  | 3.44.90.52.08 | Fotopolimerizador - emissor de luz lâmpada halógena (12v x 75w) -comprimento de onda (luz) 400nm a 500nm -voltagem (vac) bivolt - 127/220v -peso da peça de mão 184g | Unidade | R$ 529.00 | 6 | 0 | [18 empty] | 2 | [17 empty] | 4
76 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Inalador/Nebulizador. | Unidade | R$ 159.36 | 3 | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
77 | CANCELADO |  |  | Kit com Espelhos Metálicos para fotografia Oral, Peças autoclaváveis, contendo mínimo de 3 peças.. |  |  | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
78 | CBB - Biomassa e Bioprocesso ltda - EPP |  | 3.44.90.52.34 | Kit de Sistema de Produção e Bioetanol em Escala Didática para operação em Laboratório de Processos Contendo: 1- Tronco de coluna de destilação com esgotamento e retificação, composta da coluna principal, admissão/aspersor vinho, condensador refluxo, condensador com desgaseificador e operação em contínuo. Diametros de 150 e 120 mm respectivamente e altura conjunto montado final de 3,00 m. Completa com 3 sensores temperatura Pt100, tubulação dos sistemas de escoamento e refrigeração. Confeccionada inteiramente em aço inox 304 polido, juntas de vedações em PTFE. 1- Caldeira elétrica e drenagem com resistências elétrica tubular blindada de aço inox potencia de 9 Kw -127/220V. Confeccionada inteiramente em aço inox 304 polido, juntas de vedações em PTFE, visor de vidro de inspeção, válvulas de descarga, tubulação serpentina aquecimento de vinho, sistema esgotamento com alívio pressão. Completa com 1 sensor temperatura Pt100. 1- Reator com sistema agitação com motorredutor de 1,0 CV, 30 rpm acoplado com selo viton, com diâmetro de 500 mm e altura costado 800 mm, pés de 250 mm, com sistema aquecimento pelo costado com resistência elétrica 9 Kw – 127/220V, com serpentina de resfriamento interna com diâmetro 380 mm e altura 450 mm, tampo basculante com aspersor lavagem CIP, nível externo em tubo vidro temperado diametro 16 mm, relé de nível máximo. Confeccionado inteiramente em aço inox 304, com válvulas de saída bomba, drenagem, admissão de água, conexões serpentina. Completo com sensor temperatura Pt100. 1- Reator de fermentação com diâmetro de 600 mm e altura costado de 1000 mm, pés de 250 mm, tampo basculante com aspersor lavagem CIP, nível externo em tubo vidro temperado 16 mm, com serpentina de resfriamento interna com diâmetro 380 mm e altura 450 mm com serpentina de resfriamento interna com diâmetro 380 mm e altura 450 mm. Confeccionado em aço A-36 com pintura antioxidante, com válvulas de saída bomba, drenagem, admissão água, conexões serpentina. Completo com sensor temperatura Pt100. 1- Filtro com corpo duplo tipo cesto, tampo abertura com fixador pressão, cesto com tela de 1,2 mm com tubulações de fixação ligados a válvulas esférica de transferência e controle de aço inox de ¾”BSP. Inteiramente confeccionado em aço inox 304 1-Estrutura chassi para suporte dos equipamentos do sistema piloto com as tubulações de entrada de água potável de alimentação e esgotamento de águas residuárias, válvula solenóide, circuitos elétricos, de sensores, fixadores diversos. Confeccionado em aço A-36 com pintura antioxidante, vigas tipo U inter-travadas, piso tela expandida. 1- Painel de controle de etanol produzido em contínuo, com sistema de medida com densímetro com válvula de esgotamento a tanque estoque, sensor de temperatura Pt100, rotâmetro de entrada de vinho, válvula controle de admissão vinho, válvula controle água refrigeração refluxador, válvula água refrigeração condensador. Confeccionada em aço inox e fixada em suporte. 1- Painel eletroeletrônico de controle do sistema com controladores tipo PI para resistências, válvula solenóide, chaves acionadoras de bombas de vinho, transferência hidrolisados, sistema CIP, termômetros indicadores conectados as sondas Pt100, relé de controle de nível, chave elétrica geral do sistema, botão de emergência, sistema de aterramento de segurança. 1- Tanque reservatório de etanol saído do painel de controla de produto com diâmetro de 210 mm e altura do costado 600 mm, pés fixadores de 25 mm, tampo com guarnição, saída com válvula esfera, luva de conexão de entrada. Confeccionado inteiramente em aço inox 304. 1- Tanque reservatório de soluções aquosas do sistema de limpeza CIP com diâmetro de 210 mm e altura do costado 600 mm, pés fixadores de 25 mm, tampo com guarnição, saída com válvula esfera, válvula entrada água potavel. Confeccionado inteiramente em aço inox 304. 1- Utilidades – bombas centrífugas de rotor fechado com potencias de 1,0 CV e 0,5 CV, circuitos elétricos de potencia e de comando, circuitos sensores, e semelhantes 1- Serviços de montagem, ensaios de comissionamento, treinamento de operadores, revisão fundamentação teórica aos docentes, fornecimento de produtos químicos, enzimas, leveduras, matérias primas para os ensaios de treinamento, protocolos de análises e metodologias de acompanhamento, práticas didáticas aplicáveis e demais serviços. | Unidade | R$ 175,000.00 | 1 | 0 | [23 empty] | 1
79 | CANCELADO |  |  | Lanternas de cromoterapia (com bateria) |  |  | 15 | 15 | [18 empty] | 5 | [17 empty] | 10
80 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Massageador com Infravermelho, ESPECIFICAÇÕES: Produz calor Infa-Vermelho; Possui Magnetos internos; inclui seis acessórios intercambiáveis que proporcionam diferentes tipos de massagem para todo o corpo; Controle de funções: massagem com calor infravermelho, apenas massagem ou apenas calor infravermelho; Possui cabo que articula até 90° e cabeça de massagem com rotação 360°; 110V. MEDIDAS DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 10,2 c m; LARGURA: 11 cm; ALTURA: 47 cm; PESO LIQ.: 1,20 Kg | Unidade | R$ 111.60 | 15 | 10 | [18 empty] | 5 | [17 empty] | 10
81 | V.B.R.Bussom - Me |  | 3.44.90.52.08 | Micro Motores - Micro Motor LB 100 - * Rotação que vai de 0 a 30.000 rpm; Botão D/E; 127/220 volts chaveado; Consumo de energia: 40 watts - 50/60 Hertz; Sistema intra universal: pode ser acoplado contra ângulos e peças retas de outras marcas; Pode ser acoplado massageador para podologia; Pode ser acoplado outras peças retas e contra ângulos de encaixe intra universal; Dispensa lubrificação; Acompanha pedal L/D. | Unidade | R$ 438.00 | 30 | 19 | [18 empty] | 10 | [17 empty] | 20
82 | Saude e Tecnologia Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Monitor de Freqüência cardíaca. Luz noturna Transmissão de freqüência cardíaca codificada sem fio, tempos parciais e freqüência cardíaca, cronômetro progressivo. Funções de relógio. Freqüência cardíaca contínua bpm / %. Freqüência cardíaca média. Percentual da freqüência máxima. Freqüência cardíaca média por tempo parcial. Tempo dentro da zona alvo. Tempo total do exercício. Resumo do exercício. Arquivo do último exercício. Freqüência cardíaca máxima do exercício. Visor configurável. Logo personalizável. Ajuda no visor. Resistência à água. Indicador de nível da bateria. Função toque cardíaco. Função keylock. Limites de zona alvo manuais - bpm / %. Limites de zona alvo automáticos baseados na variabilidade da fc. Alarme de zona alvo Calorias no exercício. Percentual de gordura nas calorias consumidas. | Unidade | R$ 867.00 | 45 | 0 |  |  |  | 15 | [32 empty] | 30
83 | Equipos Comercila Ltda - me |  | 3.44.90.52.08 | Muflas para Micro-ondas - Unidade composta por MUFLA e CONTRA-MUFLA, parafusos para aperto, chave multiuso e instruções de uso. | Unidade | R$ 188.00 | 90 | 89 | [18 empty] | 30 | [17 empty] | 60
84 | Jose Augusto Ribeiro de Moura - Me |  | 3.44.90.52.08 | Negatoscópio de mesa para 01 corpo. | Unidade | R$ 199.00 | 3 | 0 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
85 | CANCELADO |  |  | Delineador paralelômetro com base, braço fixo, mesa porta modelos e jogo de pontas. |  |  | 15 | 15 | [18 empty] | 5 | [17 empty] | 10
86 | Hexagon Metrology Sistemas de Medição Ltda. |  | 3.44.90.52.04 | Paquímetro de segmento. Equipamento utilizado para medir comprimentos e diâmetros ósseos. Faixa de Leitura: 0 - 280cm, Resolução de leitura: 1mm; Comprimento das ponteiras: 15cm Confeccionado em Acrílico Preto de Alto Brilho | Unidade | R$ 130.00 | 9 | 4 |  |  |  | 3 | [32 empty] | 6
87 | Atacado do Laboratorio Ltda - Me |  | 3.44.90.52.04 | Phmetro de bancada de mV / ISE / temperatura c/ calcheck, faixa de medição -2.00 a 20.00, resolução 0.001ph 110v. | Unidade | R$ 620.00 | 66 | 44 | [11 empty] | 2 | [7 empty] | 14 |  | 1 |  | 5 | [12 empty] | 44
88 | Equipos Comercila Ltda - me |  | 3.33.90.30.35 | Pinça Clínica universal | Unidade | R$ 32.00 | 36 | 36 | [18 empty] | 12 | [17 empty] | 24
89 | Mettler - Toledo Industria e Comercio Ltda |  | 3.44.90.52.08 | Pipeta laboratório, modelo eletrônico, tipo monocanal, volume ajustável, função pipetagem/pipetagem reversa/pipetagem múltipla/, capacidade 0,20-10/5-100/10-250/50-1.000 e 100-5.000, quantidade canais 1, características adicionais ejetor ponteira | Unidade | R$ 998.99 | 36 | 24 | [19 empty] | 10 | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 24
90 | CANCELADO |  |  | Pistola de gravidade para pintura, ar direto, corpo de caneca em nylon, capacidade da caneca 300ml, bico 0,8mm. |  |  | 9 | 9 | [18 empty] | 3 | [17 empty] | 6
91 | M. F. A. AGUIAR - EPP |  | 3.44.90.52.08 | Placa aquecimento, material liga de alumínio injetado, formato redondo, diâmetro 14, aplicação laboratório, características adicionais agitador magnético | Unidade | 714.6 | 21 | 20 | [16 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [12 empty] | 14
92 | Ecoglobal Comercio Odonto-Hospitalar Ltda - Me |  | 3.44.90.52.08 | Posicionador de Troquel e Aparador de Palato - Possui:* Troca rápida de brocas.* Mandril de inox.* Sistema móvel da mesa.* 127 ou 220 volts.* Unidade óptica (laser) você consegue perfeito posicionamento para a perfuração e implantação dos troqueis.* Acompanha 1 broca para perfuração e 1 broca cônica para aparar o palato. O sistema de pinos paralelos permite o uso de discos diamantados próprios para uso em gesso individualizando os troqueis sem perigo de danificar as margens do preparo dispensando o uso das serras dos troqueis. A partir do feixe de luz infravermelho focamos o centro do dente ou preparo desejado, realizando furações paralelas com exatidão. | Unidade | R$ 1,130.00 | 3 | 2 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 2
93 | Sispack Medical Ltda - EPP |  | 3.44.90.52.34 | Seladora: Espessura da solda de, no mínimo 13 mm. Tensão: Bivolt. Potência: 50 watts. Área de selagem de no mínimo 250 mm. Sem resistência. | Unidade | R$ 192.84 | 6 | 2 | [19 empty] | 1 |  | 1 | [14 empty] | 4
94 | CANCELADO |  |  | Simetrógrafo portatil 200x 100x 200cm. |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 5 | [32 empty] | 10
95 | Induslab Comercio de Produtos para Laboratorios Ltda |  | 3.33.90.30.35 | Termômetro para estufa escala -10+150oC div. 1oC | Unidade | R$ 37.00 | 78 | 67 | [11 empty] | 10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 3 | [13 empty] | 52
96 | CANCELADO |  |  | Trena - Fita de medidas antropométricas em fibra de vidro, inelastica, com trava, com 150cm, com mola e peso p/manter sempre a mesma pressão sobre a fita. |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 5 | [32 empty] | 10